## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  | 工程
预算书
预算价 | （小写）： |  | 470181
| （大写）： |  | 肆拾柒万零壹佰捌拾壹元整
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉—2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程 |  | 456030.82 |  | 0
2 | 措施项目 |  | 9494.44
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 3220.3
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
4 | 规费
5 | 税金 |  | 4655.25
预算价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 470,180.51 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:玻璃钢水箱 2.型号、规格:有效容积10m³ 3.基础:10*10槽钢 |  | 台 | 1 | 6318.18 |  | 6318.18
2 | 030109001004 | 喷淋泵 | 1.名称:喷淋泵 2.规格:15KW |  | 台 | 2 | 6621.5 |  | 13243
3 | 030109001005 | 消火栓稳压泵 | 1.名称：消火栓稳压泵 2.规格：1.5KW |  | 台 | 2 | 2835.2 |  | 5670.4
4 | 030109001006 | 喷淋稳压泵 | 1.名称：喷淋稳压泵 2.规格：1.5KW |  | 台 | 2 | 2835.2 |  | 5670.4
5 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称：气压罐 2.规格：800m3 |  | 台 | 2 | 6544.19 |  | 13088.38
6 | 040801005001 | 直启控制柜 | 1.名称:直启控制柜 2.规格:800*600*200 |  | 台 | 1 | 3756 |  | 3756
7 | 040801005002 | 双电源控制柜 | 1.名称:双电源控制柜 2.规格:1500*700*450 |  | 台 | 1 | 10256 |  | 10256
8 | 040801005003 | 自动巡检控制柜 | 1.名称:自动巡检控制柜 2.规格:1500*800*450 |  | 台 | 1 | 10256 |  | 10256
9 | 030404016001 | 控制柜 | 1.名称:控制柜 2.规格:450*350*200 |  | 台 | 2 | 1754.32 |  | 3508.64
10 | 030404016002 | 液位计控制柜 | 1.名称:液位计控制柜 2.规格:450*350*200 |  | 台 | 1 | 1754.32 |  | 1754.32
11 | 030404016003 | 风机控制柜 | 1.名称:风机控制柜 2.规格:600*500*200 |  | 台 | 2 | 1754.32 |  | 3508.64
12 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 |  | m | 35 | 137.39 |  | 4808.65
13 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：红外光束感烟探测器 |  | 个 | 2 | 647.93 |  | 1295.86
14 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器 |  | 个 | 4 | 156.56 |  | 626.24
15 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温探测器 |  | 个 | 4 | 133.03 |  | 532.12
16 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称：风机控制模块 |  | 个 | 4 | 446.86 |  | 1787.44
17 | 030404002001 | 继电器 | 1.名称:继电器 |  | 台 | 4 | 126.56 |  | 506.24
18 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块 |  | 个 | 6 | 394.87 |  | 2369.22
19 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 |  | 套 | 1 | 332.34 |  | 332.34
20 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志 |  | 套 | 1 | 293.83 |  | 293.83
21 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV6*6 |  | m | 100 | 33.15 |  | 3315
22 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV4*4 |  | m | 50 | 25.01 |  | 1250.5
23 | 03040800100 | 电力电 | 1.名称:铜缆 |  | m | 210 | 60.39 |  | 12681
本页小计 | [8 empty] | 106829.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 4 | 缆 | 2.规格:YJV3*16+1*10 | [5 empty] | 9
24 | 030411004012 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：RVS-2*1.5mm² |  | m | 800 | 4.98 |  | 3984
25 | 030411004013 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：RVV-8*2mm² |  | m | 520 | 7.19 |  | 3738.8
26 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:控制线 2.规格:NH-RVV 10*1.5mm² |  | m | 410 | 22.15 |  | 9081.5
27 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:电话线 2.规格:NH-RVVP 2*1.5mm² |  | m | 410 | 12.91 |  | 5293.1
28 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:NH-RVV 12*1.5mm² |  | m | 350 | 26.03 |  | 9110.5
29 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:NH-RVV 10*2.5mm² |  | m | 350 | 39.05 |  | 13667.5
30 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:地沟内 2.材质、规格:PE De50 3.连接形式:粘接 |  | m | 80 | 24.88 |  | 1990.4
31 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:地沟内 2.材质、规格:PVC De110 3.连接形式:粘接 |  | m | 50 | 35.35 |  | 1767.5
32 | 030609005001 | 电板热 | 1.名称:电板热 |  | m | 200 | 40.43 |  | 8086
33 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:JDG 2.规格:50 |  | m | 540 | 35.53 |  | 19186.2
34 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：20 |  | m | 1500 | 13.35 |  | 20025
35 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 142.4 | 116.65 |  | 16610.96
36 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 22.6 | 116.65 |  | 2636.29
37 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 13 | 79.96 |  | 1039.48
38 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 |  | m | 17 | 67.33 |  | 1144.61
本页小计 | [8 empty] | 117361.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
39 | 040502002008 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:卡箍 2.材质及规格:DN100 |  | 个 | 141 | 58.8 |  | 8290.8
40 | 040502002013 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:弯头 2.材质及规格:DN100 |  | 个 | 32 | 93.03 |  | 2976.96
41 | 040502002010 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:机三 2.材质及规格:DN100 |  | 个 | 10 | 70.92 |  | 709.2
42 | 040502002011 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:正三通 2.材质及规格:DN100 |  | 个 | 5 | 93.03 |  | 465.15
43 | 031003003011 | 对夹蝶阀 | 1.名称:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2 | 318.52 |  | 637.04
44 | 031003003012 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2 | 505.59 |  | 1011.18
45 | 031003003013 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2 | 318.52 |  | 637.04
46 | 031003003014 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2 | 389.16 |  | 778.32
47 | 031003003015 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 224.43 |  | 448.86
48 | 031003003016 | 流量监控器 | 1.名称:流量监控器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 590.75 |  | 1181.5
49 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 10 | 163.06 |  | 1630.6
50 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 226.76 |  | 907.04
51 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:逆止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 226.76 |  | 907.04
52 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 236.27 |  | 236.27
53 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.名称:软接头 |  | 个 | 8 | 90.11 |  | 720.88
本页小计 | [8 empty] | 21537.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接
54 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 |  | 台 | 4 | 133.45 |  | 533.8
55 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:电接点压力表 |  | 台 | 2 | 181.98 |  | 363.96
56 | 031003011008 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN100 |  | 副 | 14 | 260.07 |  | 3640.98
57 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:打洞 2.规格:DN100 |  | 个 | 8 | 42.89 |  | 343.12
58 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 8 | 92.72 |  | 741.76
59 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 |  | kg | 379.62 | 21.58 |  | 8192.2
60 | 010802003001 | 甲级钢质防火门 | 1.甲级钢质防火门 2.规格：双向开启 |  | m2 | 18 | 528.23 |  | 9508.14
61 | 010801006001 | 门把手 | 1.名称:门把手 |  | 个 | 18 | 53.09 |  | 955.62
62 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:地沟内 2.名称:热镀锌钢管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 |  | m | 535 | 123.58 |  | 66115.3
63 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:地沟内 2.名称:热镀锌钢管 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 |  | m | 160 | 191.35 |  | 30616
64 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:地沟内 2.名称:热镀锌钢管 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 |  | m | 7 | 85.79 |  | 600.53
65 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | 1.安装部位:地沟内 2.名称:卡箍 3.材质及规格:DN100 |  | 个 | 170 | 66.72 |  | 11342.4
66 | 040502002007 | 钢管管件制作、安装 | 1.安装部位:地沟内 2.名称:三通 3.材质及规格:DN100 |  | 个 | 12 | 99.95 |  | 1199.4
67 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | 1.安装部位:地沟内 2.名称:卡箍 3.材质及规格:DN150 |  | 个 | 45 | 108.86 |  | 4898.7
68 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:弯头 2.材质及规格:DN100 |  | 个 | 84 | 100.95 |  | 8479.8
69 | 040502002006 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:弯头 2.材质及规格:DN150 |  | 个 | 12 | 160.21 |  | 1922.52
70 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 8 | 100.77 |  | 806.16
71 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:套管 |  | 个 | 1 | 176.11 |  | 176.11
本页小计 | [8 empty] | 150436.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:DN150
72 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 |  | kg | 620.38 | 24.14 |  | 14975.97
73 | 031003003021 | 闸阀 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 15 | 306.12 |  | 4591.8
74 | 031003003004 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 216.97 |  | 216.97
75 | 031003011004 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN65 |  | 副 | 1 | 194.2 |  | 194.2
76 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.安装部位:地沟内 2.名称:电接点压力表 |  | 台 | 1 | 200.46 |  | 200.46
77 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.安装部位:地沟内 2.名称:普通压力表 |  | 台 | 1 | 142.36 |  | 142.36
78 | 030901004001 | 湿式报警阀 | 1.安装部位:地沟内 2.类型:湿式报警阀 3.规格、压力等级:DN150 |  | 组 | 1 | 3044.88 |  | 3044.88
79 | 031003003005 | 信号蝶阀 | 1.安装部位:地沟内 2.类型:信号蝶阀 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 491.68 |  | 983.36
80 | 031003003006 | 闸阀 | 1.安装部位:地沟内 2.类型:闸阀 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 536.77 |  | 536.77
81 | 031003003007 | 闸阀 | 1.安装部位:地沟内 2.类型:闸阀 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 4 | 572.38 |  | 2289.52
82 | 031003003008 | 止回阀 | 1.安装部位:地沟内 2.类型:止回阀 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 669.16 |  | 1338.32
83 | 031003003009 | 安全阀 | 1.安装部位:地沟内 2.类型:安全阀 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 412.26 |  | 412.26
84 | 031003003010 | 过滤器 | 1.名称:过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 419.38 |  | 838.76
85 | 031003010002 | 软连接 | 1.名称:软连接 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 326.92 |  | 1307.68
本页小计 | [8 empty] | 31073.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
86 | 031003011005 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN150 |  | 副 | 5 | 464.43 |  | 2322.15
87 | 031003011006 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN80 |  | 副 | 1 | 224.39 |  | 224.39
88 | 031003011007 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN65 |  | 副 | 1 | 194.2 |  | 194.2
89 | 031003001007 | 弯头 | 1.名称:弯头 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 24 | 100.95 |  | 2422.8
90 | 031003001008 | 大小头DN150*100 | 1.名称:大小头 2.规格、压力等级:DN150*100 |  | 个 | 1 | 125.54 |  | 125.54
91 | 031003001009 | 大小头DN150*125 | 1.名称:大小头 2.规格、压力等级:DN150*125 |  | 个 | 1 | 136.84 |  | 136.84
92 | 031003001013 | 大小头DN150*125 | 1.名称:大小头 2.规格、压力等级:DN100*65 |  | 个 | 2 | 71.22 |  | 142.44
93 | 031003001010 | 三通DN150 | 1.名称:三通 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 3 | 160.21 |  | 480.63
94 | 031003001011 | 机三DN150*65 | 1.名称:机三 2.规格、压力等级:DN150*65 |  | 个 | 1 | 127.04 |  | 127.04
95 | 031003001012 | 卡箍DN150*80 | 1.名称:卡箍 2.规格、压力等级:DN150*80 |  | 个 | 4 | 108.86 |  | 435.44
96 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:DN150 |  | m3 | 1.5 | 1547.26 |  | 2320.89
97 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.名称:三油两布 |  | m2 | 50 | 68.91 |  | 3445.5
98 | 041001006001 | 拆除管道 DN100 | 1.安装部位:地沟内 2.材质:气割拆除镀锌钢管 3.管径:DN100 |  | m | 430 | 17.19 |  | 7391.7
99 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 拆除木门 |  | 樘 | 6 | 26 |  | 156
100 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 防火门收口 用双层双向木工板制作安装，木龙骨 |  | m2 | 14 | 209.55 |  | 2933.7
101 | 010808001001 | 木门窗套 | 安装防火门套线 |  | m2 | 18 | 178.81 |  | 3218.58
102 | 011102003001 | 块料楼地面 | 铺800*800地砖 |  | m2 | 5 | 125.99 |  | 629.95
103 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面刮腻子2遍，防火涂料2遍 |  | m2 | 10 | 20.58 |  | 205.8
104 | 03070400100 | 通风工程检测、 |  |  | 系统 | 4 | 225.98 |  | 903.9
本页小计 | [8 empty] | 27817.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 调试 | [6 empty] | 2
105 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 4 | 207.46 |  | 829.84
106 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  |  | 点 | 4 | 36.16 |  | 144.64
|  | 分部小计 | [6 empty] | 456030.82
措施项目
107 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 4771.34 |  | 4771.34
|  | 分部小计 | [6 empty] | 4771.34
本页小计 | [8 empty] | 5745.82
合 计 | [8 empty] | 460802.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费 |  |  |  | 3220.3
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 | 2146.87
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | 1073.43
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | 536.72
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | 858.74
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | 107.34
合 计 | [5 empty] | 4723.1
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费*1.1+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费*1.1 |  | 109411.56 |  | 0
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费*1.1+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费*1.1 |  | 109411.56 |  | 0
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费*1.1+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费*1.1 |  | 109411.56 |  | 0
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费*1.1+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费*1.1 |  | 109411.56 |  | 0
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费*1.1+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费*1.1 |  | 109411.56 |  | 0
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费*1.1+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费*1.1 |  | 109411.56 |  | 0
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  | 465525.26 |  | 1 | 4655.25
合 计 | [7 empty] | 4655.25
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:玻璃钢水箱 2.型号、规格:有效容积10m³ 3.基础:10*10槽钢 |  | 台 | 1 | 6318.18 |  | 6318.18
2 | 030109001004 | 喷淋泵 | 1.名称:喷淋泵 2.规格:15KW |  | 台 | 2 | 6621.5 |  | 13243
3 | 030109001005 | 消火栓稳压泵 | 1.名称：消火栓稳压泵 2.规格：1.5KW |  | 台 | 2 | 2835.2 |  | 5670.4
4 | 030109001006 | 喷淋稳压泵 | 1.名称：喷淋稳压泵 2.规格：1.5KW |  | 台 | 2 | 2835.2 |  | 5670.4
5 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称：气压罐 2.规格：800m3 |  | 台 | 2 | 6544.19 |  | 13088.38
6 | 040801005001 | 直启控制柜 | 1.名称:直启控制柜 2.规格:800*600*200 |  | 台 | 1 | 3756 |  | 3756
7 | 040801005002 | 双电源控制柜 | 1.名称:双电源控制柜 2.规格:1500*700*450 |  | 台 | 1 | 10256 |  | 10256
8 | 040801005003 | 自动巡检控制柜 | 1.名称:自动巡检控制柜 2.规格:1500*800*450 |  | 台 | 1 | 10256 |  | 10256
9 | 030404016001 | 控制柜 | 1.名称:控制柜 2.规格:450*350*200 |  | 台 | 2 | 1754.32 |  | 3508.64
10 | 030404016002 | 液位计控制柜 | 1.名称:液位计控制柜 2.规格:450*350*200 |  | 台 | 1 | 1754.32 |  | 1754.32
11 | 030404016003 | 风机控制柜 | 1.名称:风机控制柜 2.规格:600*500*200 |  | 台 | 2 | 1754.32 |  | 3508.64
12 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 |  | m | 35 | 137.39 |  | 4808.65
13 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：红外光束感烟探测器 |  | 个 | 2 | 647.93 |  | 1295.86
14 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器 |  | 个 | 4 | 156.56 |  | 626.24
15 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温探测器 |  | 个 | 4 | 133.03 |  | 532.12
16 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称：风机控制模块 |  | 个 | 4 | 446.86 |  | 1787.44
17 | 030404002001 | 继电器 | 1.名称:继电器 |  | 台 | 4 | 126.56 |  | 506.24
18 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块 |  | 个 | 6 | 394.87 |  | 2369.22
19 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 |  | 套 | 1 | 332.34 |  | 332.34
20 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志 |  | 套 | 1 | 293.83 |  | 293.83
21 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV6*6 |  | m | 100 | 33.15 |  | 3315
22 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV4*4 |  | m | 50 | 25.01 |  | 1250.5
23 | 03040800100 | 电力电 | 1.名称:铜缆 |  | m | 210 | 60.39 |  | 12681
本页小计 | [8 empty] | 106829.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 4 | 缆 | 2.规格:YJV3*16+1*10 | [5 empty] | 9
24 | 030411004012 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：RVS-2*1.5mm² |  | m | 800 | 4.98 |  | 3984
25 | 030411004013 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：RVV-8*2mm² |  | m | 520 | 7.19 |  | 3738.8
26 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:控制线 2.规格:NH-RVV 10*1.5mm² |  | m | 410 | 22.15 |  | 9081.5
27 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:电话线 2.规格:NH-RVVP 2*1.5mm² |  | m | 410 | 12.91 |  | 5293.1
28 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:NH-RVV 12*1.5mm² |  | m | 350 | 26.03 |  | 9110.5
29 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:NH-RVV 10*2.5mm² |  | m | 350 | 39.05 |  | 13667.5
30 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:地沟内 2.材质、规格:PE De50 3.连接形式:粘接 |  | m | 80 | 24.88 |  | 1990.4
31 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:地沟内 2.材质、规格:PVC De110 3.连接形式:粘接 |  | m | 50 | 35.35 |  | 1767.5
32 | 030609005001 | 电板热 | 1.名称:电板热 |  | m | 200 | 40.43 |  | 8086
33 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:JDG 2.规格:50 |  | m | 540 | 35.53 |  | 19186.2
34 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：20 |  | m | 1500 | 13.35 |  | 20025
35 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 142.4 | 116.65 |  | 16610.96
36 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 22.6 | 116.65 |  | 2636.29
37 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 13 | 79.96 |  | 1039.48
38 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.名称:热镀锌钢管 |  | m | 17 | 67.33 |  | 1144.61
本页小计 | [8 empty] | 117361.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
39 | 040502002008 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:卡箍 2.材质及规格:DN100 |  | 个 | 141 | 58.8 |  | 8290.8
40 | 040502002013 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:弯头 2.材质及规格:DN100 |  | 个 | 32 | 93.03 |  | 2976.96
41 | 040502002010 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:机三 2.材质及规格:DN100 |  | 个 | 10 | 70.92 |  | 709.2
42 | 040502002011 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:正三通 2.材质及规格:DN100 |  | 个 | 5 | 93.03 |  | 465.15
43 | 031003003011 | 对夹蝶阀 | 1.名称:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2 | 318.52 |  | 637.04
44 | 031003003012 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2 | 505.59 |  | 1011.18
45 | 031003003013 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2 | 318.52 |  | 637.04
46 | 031003003014 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2 | 389.16 |  | 778.32
47 | 031003003015 | 明杆闸阀 | 1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 224.43 |  | 448.86
48 | 031003003016 | 流量监控器 | 1.名称:流量监控器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 590.75 |  | 1181.5
49 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 10 | 163.06 |  | 1630.6
50 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 226.76 |  | 907.04
51 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:逆止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 226.76 |  | 907.04
52 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 236.27 |  | 236.27
53 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.名称:软接头 |  | 个 | 8 | 90.11 |  | 720.88
本页小计 | [8 empty] | 21537.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接
54 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 |  | 台 | 4 | 133.45 |  | 533.8
55 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:电接点压力表 |  | 台 | 2 | 181.98 |  | 363.96
56 | 031003011008 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN100 |  | 副 | 14 | 260.07 |  | 3640.98
57 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:打洞 2.规格:DN100 |  | 个 | 8 | 42.89 |  | 343.12
58 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 8 | 92.72 |  | 741.76
59 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 |  | kg | 379.62 | 21.58 |  | 8192.2
60 | 010802003001 | 甲级钢质防火门 | 1.甲级钢质防火门 2.规格：双向开启 |  | m2 | 18 | 528.23 |  | 9508.14
61 | 010801006001 | 门把手 | 1.名称:门把手 |  | 个 | 18 | 53.09 |  | 955.62
62 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:地沟内 2.名称:热镀锌钢管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 |  | m | 535 | 123.58 |  | 66115.3
63 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:地沟内 2.名称:热镀锌钢管 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 |  | m | 160 | 191.35 |  | 30616
64 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:地沟内 2.名称:热镀锌钢管 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 |  | m | 7 | 85.79 |  | 600.53
65 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | 1.安装部位:地沟内 2.名称:卡箍 3.材质及规格:DN100 |  | 个 | 170 | 66.72 |  | 11342.4
66 | 040502002007 | 钢管管件制作、安装 | 1.安装部位:地沟内 2.名称:三通 3.材质及规格:DN100 |  | 个 | 12 | 99.95 |  | 1199.4
67 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | 1.安装部位:地沟内 2.名称:卡箍 3.材质及规格:DN150 |  | 个 | 45 | 108.86 |  | 4898.7
68 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:弯头 2.材质及规格:DN100 |  | 个 | 84 | 100.95 |  | 8479.8
69 | 040502002006 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:弯头 2.材质及规格:DN150 |  | 个 | 12 | 160.21 |  | 1922.52
70 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 8 | 100.77 |  | 806.16
71 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:套管 |  | 个 | 1 | 176.11 |  | 176.11
本页小计 | [8 empty] | 150436.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:DN150
72 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 |  | kg | 620.38 | 24.14 |  | 14975.97
73 | 031003003021 | 闸阀 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 15 | 306.12 |  | 4591.8
74 | 031003003004 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 216.97 |  | 216.97
75 | 031003011004 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN65 |  | 副 | 1 | 194.2 |  | 194.2
76 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.安装部位:地沟内 2.名称:电接点压力表 |  | 台 | 1 | 200.46 |  | 200.46
77 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.安装部位:地沟内 2.名称:普通压力表 |  | 台 | 1 | 142.36 |  | 142.36
78 | 030901004001 | 湿式报警阀 | 1.安装部位:地沟内 2.类型:湿式报警阀 3.规格、压力等级:DN150 |  | 组 | 1 | 3044.88 |  | 3044.88
79 | 031003003005 | 信号蝶阀 | 1.安装部位:地沟内 2.类型:信号蝶阀 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 491.68 |  | 983.36
80 | 031003003006 | 闸阀 | 1.安装部位:地沟内 2.类型:闸阀 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 536.77 |  | 536.77
81 | 031003003007 | 闸阀 | 1.安装部位:地沟内 2.类型:闸阀 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 4 | 572.38 |  | 2289.52
82 | 031003003008 | 止回阀 | 1.安装部位:地沟内 2.类型:止回阀 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 669.16 |  | 1338.32
83 | 031003003009 | 安全阀 | 1.安装部位:地沟内 2.类型:安全阀 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 412.26 |  | 412.26
84 | 031003003010 | 过滤器 | 1.名称:过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 419.38 |  | 838.76
85 | 031003010002 | 软连接 | 1.名称:软连接 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 326.92 |  | 1307.68
本页小计 | [8 empty] | 31073.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
86 | 031003011005 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN150 |  | 副 | 5 | 464.43 |  | 2322.15
87 | 031003011006 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN80 |  | 副 | 1 | 224.39 |  | 224.39
88 | 031003011007 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN65 |  | 副 | 1 | 194.2 |  | 194.2
89 | 031003001007 | 弯头 | 1.名称:弯头 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 24 | 100.95 |  | 2422.8
90 | 031003001008 | 大小头DN150*100 | 1.名称:大小头 2.规格、压力等级:DN150*100 |  | 个 | 1 | 125.54 |  | 125.54
91 | 031003001009 | 大小头DN150*125 | 1.名称:大小头 2.规格、压力等级:DN150*125 |  | 个 | 1 | 136.84 |  | 136.84
92 | 031003001013 | 大小头DN150*125 | 1.名称:大小头 2.规格、压力等级:DN100*65 |  | 个 | 2 | 71.22 |  | 142.44
93 | 031003001010 | 三通DN150 | 1.名称:三通 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 3 | 160.21 |  | 480.63
94 | 031003001011 | 机三DN150*65 | 1.名称:机三 2.规格、压力等级:DN150*65 |  | 个 | 1 | 127.04 |  | 127.04
95 | 031003001012 | 卡箍DN150*80 | 1.名称:卡箍 2.规格、压力等级:DN150*80 |  | 个 | 4 | 108.86 |  | 435.44
96 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:DN150 |  | m3 | 1.5 | 1547.26 |  | 2320.89
97 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.名称:三油两布 |  | m2 | 50 | 68.91 |  | 3445.5
98 | 041001006001 | 拆除管道 DN100 | 1.安装部位:地沟内 2.材质:气割拆除镀锌钢管 3.管径:DN100 |  | m | 430 | 17.19 |  | 7391.7
99 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 拆除木门 |  | 樘 | 6 | 26 |  | 156
100 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 防火门收口 用双层双向木工板制作安装，木龙骨 |  | m2 | 14 | 209.55 |  | 2933.7
101 | 010808001001 | 木门窗套 | 安装防火门套线 |  | m2 | 18 | 178.81 |  | 3218.58
102 | 011102003001 | 块料楼地面 | 铺800*800地砖 |  | m2 | 5 | 125.99 |  | 629.95
103 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面刮腻子2遍，防火涂料2遍 |  | m2 | 10 | 20.58 |  | 205.8
104 | 03070400100 | 通风工程检测、 |  |  | 系统 | 4 | 225.98 |  | 903.9
本页小计 | [8 empty] | 27817.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 调试 | [6 empty] | 2
105 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 4 | 207.46 |  | 829.84
106 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  |  | 点 | 4 | 36.16 |  | 144.64
|  | 分部小计 | [6 empty] | 456030.82
措施项目
107 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 4771.34 |  | 4771.34
|  | 分部小计 | [6 empty] | 4771.34
本页小计 | [8 empty] | 5745.82
合 计 | [8 empty] | 460802.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 蒙-5 未计价主材汇总表
未计价主材汇总表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
1 | 基础槽(角)钢 | 10*10 | m | 60.6 |  | 59 | 3575.4
2 | 基础槽(角)钢 | 10*10 | m | 10.908 |  | 59 | 643.57
3 | 钢板综合 |  | kg | 6 |  | 5.965 | 35.79
4 | 钢板综合 |  | kg | 1.08 |  | 5.965 | 6.44
5 | 门把手 |  | 把 | 18.18 |  | 45 | 818.1
6 | 橡塑管壳 |  | m3 | 1.545 |  | 800 | 1236
7 | 电热带 |  | m | 200.8 |  | 18.68 | 3750.94
8 | 热镀锌钢管 | DN100 | m | 22.939 |  | 76.68 | 1758.96
9 | 热镀锌钢管 | DN65 | m | 13.195 |  | 46.93 | 619.24
10 | 热镀锌钢管 | DN50 | m | 17.255 |  | 34.49 | 595.12
11 | 热镀锌钢管 | DN65 | m | 7.105 |  | 46.93 | 333.44
12 | 热镀锌钢管 | DN150 | m | 161.6 |  | 130.09 | 21022.54
13 | 热镀锌钢管 | DN100 | m | 543.025 |  | 76.68 | 41639.16
14 | 热镀锌钢管 | DN100 | m | 144.536 |  | 76.68 | 11083.02
15 | PE De50 |  | m | 81.6 |  | 13.84 | 1129.34
16 | PVC De110 |  | m | 49.65 |  | 25.07 | 1244.73
17 | 卡箍 | DN100 | 套 | 312.555 |  | 18.94 | 5919.79
18 | 弯头 | DN150 | 套 | 12.06 |  | 79.5 | 958.77
19 | 大小头DN150*100 |  | 套 | 1.005 |  | 45 | 45.23
20 | 大小头DN150*125 |  | 套 | 1.005 |  | 56.25 | 56.53
21 | 三通DN150 |  | 套 | 3.015 |  | 79.5 | 239.69
22 | 机三DN150*65 |  | 套 | 1.005 |  | 46.5 | 46.73
23 | 卡箍DN150*80 |  | 套 | 4.02 |  | 28.41 | 114.21
24 | 三通 | DN100 | 套 | 12.06 |  | 52 | 627.12
25 | 大小头DN100*65 |  | 套 | 2.01 |  | 23.41 | 47.05
26 | 弯头 | DN100 | 套 | 116.58 |  | 53 | 6178.74
27 | 机三 | DN100 | 套 | 10.05 |  | 31 | 311.55
28 | 正三通 | DN100 | 套 | 5.025 |  | 53 | 266.33
29 | 弯头 | DN100 | 套 | 24.12 |  | 53 | 1278.36
30 | 卡箍 | DN150 | 套 | 45.225 |  | 28.41 | 1284.84
31 | 明杆闸阀 | DN65 | 个 | 2 |  | 172.89 | 345.78
32 | 闸阀 | DN65 | 个 | 1 |  | 157.34 | 157.34
33 | 信号蝶阀 | DN150 | 个 | 2 |  | 318 | 636
34 | 闸阀 | DN150 | 个 | 1 |  | 363.09 | 363.09
35 | 止回阀 | DN150 | 个 | 2 |  | 495.48 | 990.96
36 | 安全阀 | DN65 | 个 | 1 |  | 352.63 | 352.63
37 | 过滤器 | DN150 | 个 | 2 |  | 248.95 | 497.9
38 | 止回阀 | DN50 | 个 | 4 |  | 184.73 | 738.92
39 | 逆止阀 | DN50 | 个 | 4 |  | 184.73 | 738.92
40 | 泄水阀 | DN65 | 个 | 1 |  | 184.73 | 184.73
41 | 闸阀 | DN50 | 个 | 10 |  | 121.03 | 1210.3
42 | 流量监控器 | DN100 | 个 | 2 |  | 495 | 990
未计价主材汇总表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
43 | 对夹蝶阀 | DN100 | 个 | 2 |  | 195.36 | 390.72
44 | 闸阀 | DN150 | 个 | 4 |  | 341.6 | 1366.4
45 | 止回阀 | DN100 | 个 | 2 |  | 382.43 | 764.86
46 | 明杆闸阀 | DN100 | 个 | 2 |  | 266 | 532
47 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 2 |  | 195.36 | 390.72
48 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 15 |  | 195.36 | 2930.4
49 | 卡箍式法兰 | DN150 | 片 | 2 |  | 151.63 | 303.26
50 | 碳钢平焊法兰 | DN100 | 片 | 28 |  | 86.8 | 2430.4
51 | 碳钢平焊法兰 | DN65 | 片 | 4 |  | 61.11 | 244.44
52 | 碳钢平焊法兰 | DN80 | 片 | 2 |  | 70.33 | 140.66
53 | 碳钢平焊法兰 | DN150 | 片 | 10 |  | 151.63 | 1516.3
54 | 点型探测器感烟 |  | 个 | 4 |  | 106.38 | 425.52
55 | 点型探测器感温 |  | 个 | 4 |  | 82.81 | 331.24
56 | 红外光束感烟探测器 |  | 对 | 2 |  | 146.12 | 292.24
57 | 湿式报警阀 | DN150 | 套 | 1 |  | 1792.41 | 1792.41
58 | 模块 |  | 个 | 10 |  | 112.74 | 1127.4
59 | 仪表接头 |  | 套 | 8 |  | 34.09 | 272.72
60 | 取源部件 |  | 套 | 8 |  | 45.46 | 363.68
61 | 应急照明灯 |  | 套 | 1.01 |  | 299.69 | 302.69
62 | 安全出口标志 |  | 套 | 1.01 |  | 261.56 | 264.18
63 | 铜芯多股绝缘电线 | RVV-8*2mm² | m | 561.6 |  | 5.42 | 3043.87
64 | 铜芯多股绝缘电线 | RVS-2*1.5mm² | m | 864 |  | 3.37 | 2911.68
65 | NH-RVVP 2*1.5mm² |  | m | 442.8 |  | 10.71 | 4742.39
66 | NH-RVV 10*1.5mm² |  | m | 442.8 |  | 18 | 7970.4
67 | NH-RVV 12*1.5mm² |  | m | 378 |  | 21.6 | 8164.8
68 | NH-RVV 10*2.5mm² |  | m | 378 |  | 33.5 | 12663
69 | 电力电缆 | YJV6*6 | m | 101 |  | 27.56 | 2783.56
70 | 电力电缆 | YJV4*4 | m | 50.5 |  | 19.5 | 984.75
71 | YJV3*16+1*10 |  | m | 212.1 |  | 52 | 11029.2
72 | 电缆桥架 | 200*100 | m | 35.35 |  | 101.48 | 3587.32
73 | 玻璃钢水箱 有效容积9m3 |  | 个 | 1 |  | 4500 | 4500
74 | 继电器 |  | 台 | 4 |  | 65 | 260
75 | 建筑垃圾 |  | m3 | 0.096
76 | 喷淋泵 | 15KW | 台 | 2 |  | 3200 | 6400
77 | 消火栓稳压泵 | 1.5KW | 台 | 2 |  | 2000 | 4000
78 | 直启控制柜 | 800*600*200 | 台 | 1 |  | 2500 | 2500
79 | 双电源控制柜 | 1500*700*450 | 台 | 1 |  | 9000 | 9000
80 | 自动巡检控制柜 | 1500*800*450 | 台 | 1 |  | 9000 | 9000
未计价主材汇总表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
81 | 喷淋稳压泵 | 1.5KW | 台 | 2 |  | 2000 | 4000
82 | 控制柜 | 450*350*200 | 台 | 2 |  | 1500 | 3000
83 | 液位计控制柜 | 450*350*200 | 台 | 1 |  | 1500 | 1500
84 | 风机控制柜 | 450*350*200 | 台 | 2 |  | 1500 | 3000
85 | 气压罐 罐体直径800mm以内 |  | 台 | 2 |  | 5000 | 10000
| 合计 | [5 empty] | 245296.51

## 蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第1页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
1 | 031006015001 | 水箱 | 台 | 1 |  | 6318.18 | 6318.18 | 634.17 |  | 5255.65 | 136.71 | 126.81 | 101.43
| 10-1773 | 整体水箱安装 水箱总容量10m3以内 | 台 | 1 |  | 5387.11 | 5387.11 | 491.5 |  | 4555.38 | 114.14 | 98.3 | 78.64
| 4-491 | 基础槽钢制作、安装 | m | 10.8 |  | 86.21 | 931.07 | 13.21 |  | 64.84 | 2.09 | 2.64 | 2.11
2 | 030109001004 | 喷淋泵 | 台 | 2 |  | 6621.5 | 13243 | 900.55 |  | 5186.32 | 120.57 | 180.05 | 143.98
| 1-704 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量0.2t以内 | 台 | 2 |  | 4035.2 | 8070.4 | 504.25 |  | 3241.12 | 57.87 | 100.85 | 80.68
| 4-491 | 基础槽钢制作、安装 | m | 60 |  | 86.21 | 5172.6 | 13.21 |  | 64.84 | 2.09 | 2.64 | 2.11
3 | 030109001005 | 消火栓稳压泵 | 台 | 2 |  | 2835.2 | 5670.4 | 504.25 |  | 2041.12 | 57.87 | 100.85 | 80.68
| 1-704 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量0.2t以内 | 台 | 2 |  | 2835.2 | 5670.4 | 504.25 |  | 2041.12 | 57.87 | 100.85 | 80.68
4 | 030109001006 | 喷淋稳压泵 | 台 | 2 |  | 2835.2 | 5670.4 | 504.25 |  | 2041.12 | 57.87 | 100.85 | 80.68
| 1-704 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量0.2t以内 | 台 | 2 |  | 2835.2 | 5670.4 | 504.25 |  | 2041.12 | 57.87 | 100.85 | 80.68
5 | 031006004001 | 气压罐 | 台 | 2 |  | 6544.19 | 13088.38 | 713.01 |  | 5081.43 | 421.77 | 142.6 | 114.08
| 10-1691 | 气压罐 罐体直径800mm以内 | 台 | 2 |  | 6544.19 | 13088.38 | 713.01 |  | 5081.43 | 421.77 | 142.6 | 114.08
6 | 040801005001 | 直启控制柜 | 台 | 1 |  | 3756 | 3756 | 723 |  | 2538.33 | 162.09 | 144.6 | 115.68
| 4-107 | 低压成套配电柜 | 台 | 1 |  | 3756 | 3756 | 723 |  | 2538.33 | 162.09 | 144.6 | 115.68
7 | 040801005002 | 双电源控制柜 | 台 | 1 |  | 10256 | 10256 | 723 |  | 9038.33 | 162.09 | 144.6 | 115.68
| 4-107 | 低压成套配电柜 | 台 | 1 |  | 10256 | 10256 | 723 |  | 9038.33 | 162.09 | 144.6 | 115.68
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第2页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
8 | 040801005003 | 自动巡检控制柜 | 台 | 1 |  | 10256 | 10256 | 723 |  | 9038.33 | 162.09 | 144.6 | 115.68
| 4-107 | 低压成套配电柜 | 台 | 1 |  | 10256 | 10256 | 723 |  | 9038.33 | 162.09 | 144.6 | 115.68
9 | 030404016001 | 控制柜 | 台 | 2 |  | 1754.32 | 3508.64 | 124.2 |  | 1516.17 | 56.82 | 24.84 | 19.87
| 4-321 | 同期小屏控制箱 | 台 | 2 |  | 1754.32 | 3508.64 | 124.2 |  | 1516.17 | 56.82 | 24.84 | 19.87
10 | 030404016002 | 液位计控制柜 | 台 | 1 |  | 1754.32 | 1754.32 | 124.2 |  | 1516.17 | 56.82 | 24.84 | 19.87
| 4-321 | 同期小屏控制箱 | 台 | 1 |  | 1754.32 | 1754.32 | 124.2 |  | 1516.17 | 56.82 | 24.84 | 19.87
11 | 030404016003 | 风机控制柜 | 台 | 2 |  | 1754.32 | 3508.64 | 124.2 |  | 1516.17 | 56.82 | 24.84 | 19.87
| 4-321 | 同期小屏控制箱 | 台 | 2 |  | 1754.32 | 3508.64 | 124.2 |  | 1516.17 | 56.82 | 24.84 | 19.87
12 | 030411003001 | 桥架 | m | 35 |  | 137.39 | 4808.65 | 20.68 |  | 106.05 | 1.15 | 4.14 | 3.31
| 4-616 | 钢制槽式桥架(宽+高) ≤400mm | m | 35 |  | 137.39 | 4808.58 | 20.68 |  | 106.05 | 1.15 | 4.14 | 3.31
13 | 030904001001 | 点型探测器 | 个 | 2 |  | 647.93 | 1295.86 | 327.44 |  | 166.86 | 3.01 | 65.49 | 52.39
| 9-176 | 点型探测器安装 红外光束 | 对 | 2 |  | 647.93 | 1295.86 | 327.44 |  | 166.86 | 3.01 | 65.49 | 52.39
14 | 030904001002 | 点型探测器 | 个 | 4 |  | 156.56 | 626.24 | 32.74 |  | 108.57 | 0.19 | 6.55 | 5.24
| 9-172 | 点型探测器安装 感烟 | 个 | 4 |  | 156.56 | 626.24 | 32.74 |  | 108.57 | 0.19 | 6.55 | 5.24
15 | 030904001003 | 点型探测器 | 个 | 4 |  | 133.03 | 532.12 | 32.74 |  | 85.04 | 0.19 | 6.55 | 5.24
| 9-173 | 点型探测器安装 感温 | 个 | 4 |  | 133.03 | 532.12 | 32.74 |  | 85.04 | 0.19 | 6.55 | 5.24
16 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 个 | 4 |  | 446.86 | 1787.44 | 221.62 |  | 121.94 | 1.36 | 44.32 | 35.46
| 9-201 | 消防专用 模块 单输入单输出 | 个 | 4 |  | 446.86 | 1787.44 | 221.62 |  | 121.94 | 1.36 | 44.32 | 35.46
17 | 030404002001 | 继电器 | 台 | 4 |  | 126.56 | 506.24 | 41.02 |  | 66.68 |  | 8.2 | 6.56
| 4-2271 | 继电器安装 | 个 | 4 |  | 126.56 | 506.24 | 41.02 |  | 66.68 |  | 8.2 | 6.56
18 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 个 | 6 |  | 394.87 | 2369.22 | 187.73 |  | 119.42 | 1.36 | 37.55 | 30.04
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第3页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 9-197 | 消防专用 模块 单输入 | 个 | 6 |  | 394.87 | 2369.22 | 187.73 |  | 119.42 | 1.36 | 37.55 | 30.04
19 | 030412004001 | 装饰灯 | 套 | 1 |  | 332.34 | 332.34 | 19.07 |  | 304.5 |  | 3.81 | 3.05
| 4-1915 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 1 |  | 332.34 | 332.34 | 19.07 |  | 304.5 |  | 3.81 | 3.05
20 | 030412004002 | 装饰灯 | 套 | 1 |  | 293.83 | 293.83 | 19.07 |  | 265.99 |  | 3.81 | 3.05
| 4-1915 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 套 | 1 |  | 293.83 | 293.83 | 19.07 |  | 265.99 |  | 3.81 | 3.05
21 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 100 |  | 33.15 | 3315 | 2.69 |  | 28.36 | 0.88 | 0.54 | 0.43
| 4-710 | 室内铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | m | 100 |  | 33.15 | 3315.1 | 2.69 |  | 28.35 | 0.88 | 0.54 | 0.43
22 | 030408001003 | 电力电缆 | m | 50 |  | 25.01 | 1250.5 | 2.69 |  | 20.22 | 0.88 | 0.54 | 0.43
| 4-710 | 室内铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | m | 50 |  | 25.01 | 1250.5 | 2.69 |  | 20.21 | 0.88 | 0.54 | 0.43
23 | 030408001004 | 电力电缆 | m | 210 |  | 60.39 | 12681.9 | 4.55 |  | 52.81 | 0.94 | 0.91 | 0.73
| 4-684 | 电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 | m | 210 |  | 60.39 | 12682.11 | 4.55 |  | 52.81 | 0.94 | 0.91 | 0.73
24 | 030411004012 | 配线 | m | 800 |  | 4.98 | 3984 | 0.83 |  | 3.77 |  | 0.17 | 0.13
| 4-1607 | 管内穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面1.5mm2 | m | 800 |  | 4.98 | 3983.2 | 0.83 |  | 3.77 |  | 0.17 | 0.13
25 | 030411004013 | 配线 | m | 520 |  | 7.19 | 3738.8 | 0.83 |  | 5.98 |  | 0.17 | 0.13
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第4页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 4-1607 | 管内穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面1.5mm2 | m | 520 |  | 7.19 | 3740.36 | 0.83 |  | 5.99 |  | 0.17 | 0.13
26 | 030411004008 | 配线 | m | 410 |  | 22.15 | 9081.5 | 1.65 |  | 19.73 |  | 0.33 | 0.27
| 4-1622 | 管内穿多芯软导线 十六芯 单芯导线截面1.5mm2 | m | 410 |  | 22.15 | 9079.86 | 1.65 |  | 19.73 |  | 0.33 | 0.27
27 | 030411004009 | 配线 | m | 410 |  | 12.91 | 5293.1 | 0.83 |  | 11.7 |  | 0.17 | 0.13
| 4-1607 | 管内穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面1.5mm2 | m | 410 |  | 12.91 | 5291.46 | 0.83 |  | 11.7 |  | 0.17 | 0.13
28 | 030411004010 | 配线 | m | 350 |  | 26.03 | 9110.5 | 1.65 |  | 23.62 |  | 0.33 | 0.27
| 4-1622 | 管内穿多芯软导线 十六芯 单芯导线截面1.5mm2 | m | 350 |  | 26.03 | 9111.9 | 1.65 |  | 23.62 |  | 0.33 | 0.27
29 | 030411004011 | 配线 | m | 350 |  | 39.05 | 13667.5 | 1.76 |  | 36.48 |  | 0.35 | 0.28
| 4-1623 | 管内穿多芯软导线 十六芯 单芯导线截面2.5mm2 | m | 350 |  | 39.05 | 13666.45 | 1.76 |  | 36.48 |  | 0.35 | 0.28
30 | 031001006001 | 塑料管 | m | 80 |  | 24.88 | 1990.4 | 5.69 |  | 16.56 | 0.02 | 1.14 | 0.91
| 10-283 | 室外塑料给水管(粘接) 公称外径50mm以内 | m | 80 |  | 24.88 | 1990.72 | 5.69 |  | 16.56 | 0.02 | 1.14 | 0.91
31 | 031001006002 | 塑料管 | m | 50 |  | 35.35 | 1767.5 | 6.71 |  | 25.55 | 0.01 | 1.34 | 1.07
| 10-311 | 室外塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内 | m | 50 |  | 35.35 | 1767.65 | 6.71 |  | 25.55 | 0.01 | 1.34 | 1.07
32 | 030609005001 | 电板热 | m | 200 |  | 40.43 | 8086 | 12.43 |  | 22.14 | 0.13 | 2.49 | 1.99
| 6-731 | 电伴热带/伴热电缆 伴热电缆 | m | 200 |  | 40.43 | 8085 | 12.43 |  | 22.14 | 0.13 | 2.49 | 1.99
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第5页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
33 | 030411001003 | 配管 | m | 540 |  | 35.53 | 19186.2 | 8.19 |  | 23.57 |  | 1.64 | 1.31
| 4-1347 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径50mm | m | 540 |  | 35.53 | 19186.74 | 8.19 |  | 23.57 |  | 1.64 | 1.31
34 | 030411001002 | 配管 | m | 1500 |  | 13.35 | 20025 | 3.91 |  | 7.65 |  | 0.78 | 0.63
| 4-1343 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm | m | 1500 |  | 13.35 | 20023.5 | 3.91 |  | 7.65 |  | 0.78 | 0.63
35 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | m | 142.4 |  | 116.65 | 16610.96 | 23.36 |  | 82.05 | 0.51 | 4.67 | 3.74
| 9-18 | 水喷淋钢管管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内 | m | 142.4 |  | 116.66 | 16611.67 | 23.36 |  | 82.05 | 0.51 | 4.67 | 3.74
36 | 031001001001 | 镀锌钢管 | m | 22.6 |  | 116.65 | 2636.29 | 23.36 |  | 82.05 | 0.51 | 4.67 | 3.74
| 9-18 | 水喷淋钢管管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内 | m | 22.6 |  | 116.66 | 2636.4 | 23.36 |  | 82.05 | 0.51 | 4.67 | 3.74
37 | 031001001002 | 镀锌钢管 | m | 13 |  | 79.96 | 1039.48 | 19.7 |  | 50.82 | 0.37 | 3.94 | 3.15
| 9-16 | 水喷淋钢管管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内 | m | 13 |  | 79.96 | 1039.48 | 19.7 |  | 50.82 | 0.37 | 3.94 | 3.15
38 | 031001001003 | 镀锌钢管 | m | 17 |  | 67.33 | 1144.61 | 19.7 |  | 38.2 | 0.37 | 3.94 | 3.15
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第6页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 9-16 | 水喷淋钢管管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内 | m | 17 |  | 67.33 | 1144.66 | 19.7 |  | 38.2 | 0.37 | 3.94 | 3.15
39 | 040502002008 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 141 |  | 58.8 | 8290.8 | 25.48 |  | 19.2 | 2.4 | 5.1 | 4.08
| 9-26 | 水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内 | 个 | 141 |  | 58.8 | 8290.66 | 25.48 |  | 19.2 | 2.4 | 5.1 | 4.08
40 | 040502002013 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 32 |  | 93.03 | 2976.96 | 25.48 |  | 53.43 | 2.4 | 5.1 | 4.08
| 9-26 | 水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内 | 个 | 32 |  | 93.03 | 2976.93 | 25.48 |  | 53.43 | 2.4 | 5.1 | 4.08
41 | 040502002010 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 10 |  | 70.92 | 709.2 | 25.48 |  | 31.32 | 2.4 | 5.1 | 4.08
| 9-26 | 水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内 | 个 | 10 |  | 70.92 | 709.19 | 25.48 |  | 31.32 | 2.4 | 5.1 | 4.08
42 | 040502002011 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 5 |  | 93.03 | 465.15 | 25.48 |  | 53.43 | 2.4 | 5.1 | 4.08
| 9-26 | 水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内 | 个 | 5 |  | 93.03 | 465.15 | 25.48 |  | 53.43 | 2.4 | 5.1 | 4.08
43 | 031003003011 | 对夹蝶阀 | 个 | 2 |  | 318.52 | 637.04 | 50.44 |  | 236.6 | 8.28 | 10.09 | 8.07
| 10-961 | 沟槽阀门 公称直径100mm以内 | 个 | 2 |  | 318.52 | 637.04 | 50.44 |  | 236.6 | 8.28 | 10.09 | 8.07
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第7页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
44 | 031003003012 | 止回阀 | 个 | 2 |  | 505.59 | 1011.18 | 50.44 |  | 423.67 | 8.28 | 10.09 | 8.07
| 10-961 | 沟槽阀门 公称直径100mm以内 | 个 | 2 |  | 505.59 | 1011.18 | 50.44 |  | 423.67 | 8.28 | 10.09 | 8.07
45 | 031003003013 | 蝶阀 | 个 | 2 |  | 318.52 | 637.04 | 50.44 |  | 236.6 | 8.28 | 10.09 | 8.07
| 10-961 | 沟槽阀门 公称直径100mm以内 | 个 | 2 |  | 318.52 | 637.04 | 50.44 |  | 236.6 | 8.28 | 10.09 | 8.07
46 | 031003003014 | 明杆闸阀 | 个 | 2 |  | 389.16 | 778.32 | 50.44 |  | 307.24 | 8.28 | 10.09 | 8.07
| 10-961 | 沟槽阀门 公称直径100mm以内 | 个 | 2 |  | 389.16 | 778.32 | 50.44 |  | 307.24 | 8.28 | 10.09 | 8.07
47 | 031003003015 | 明杆闸阀 | 个 | 2 |  | 224.43 | 448.86 | 26.43 |  | 183.99 | 1.85 | 5.29 | 4.23
| 10-884 | 法兰阀门安装 公称直径65mm以内 | 个 | 2 |  | 224.43 | 448.86 | 26.43 |  | 183.99 | 1.85 | 5.29 | 4.23
48 | 031003003016 | 流量监控器 | 个 | 2 |  | 590.75 | 1181.5 | 49.63 |  | 515.75 | 2.54 | 9.93 | 7.94
| 10-886 | 法兰阀门安装 公称直径100mm以内 | 个 | 2 |  | 590.75 | 1181.5 | 49.63 |  | 515.75 | 2.54 | 9.93 | 7.94
49 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 个 | 10 |  | 163.06 | 1630.6 | 20.68 |  | 131.39 | 1.47 | 4.14 | 3.31
| 10-883 | 法兰阀门安装 公称直径50mm以内 | 个 | 10 |  | 163.06 | 1630.6 | 20.68 |  | 131.39 | 1.47 | 4.14 | 3.31
50 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 个 | 4 |  | 226.76 | 907.04 | 20.68 |  | 195.09 | 1.47 | 4.14 | 3.31
| 10-883 | 法兰阀门安装 公称直径50mm以内 | 个 | 4 |  | 226.76 | 907.04 | 20.68 |  | 195.09 | 1.47 | 4.14 | 3.31
51 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 个 | 4 |  | 226.76 | 907.04 | 20.68 |  | 195.09 | 1.47 | 4.14 | 3.31
| 10-883 | 法兰阀门安装 公称直径50mm以内 | 个 | 4 |  | 226.76 | 907.04 | 20.68 |  | 195.09 | 1.47 | 4.14 | 3.31
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第8页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
52 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 |  | 236.27 | 236.27 | 26.43 |  | 195.83 | 1.85 | 5.29 | 4.23
| 10-884 | 法兰阀门安装 公称直径65mm以内 | 个 | 1 |  | 236.27 | 236.27 | 26.43 |  | 195.83 | 1.85 | 5.29 | 4.23
53 | 031003010003 | 软接头(软管） | 个 | 8 |  | 90.11 | 720.88 | 18.15 |  | 63.61 |  | 3.63 | 2.9
| 10-1288 | 法兰式软接头安装 公称直径50mm以内 | 个 | 8 |  | 90.11 | 720.88 | 18.15 |  | 63.61 |  | 3.63 | 2.9
54 | 030601002003 | 压力仪表 | 台 | 4 |  | 133.45 | 533.8 | 29.99 |  | 88.93 | 0.73 | 6 | 4.8
| 6-46 | 压力表 就地 | 台(块) | 4 |  | 133.45 | 533.8 | 29.99 |  | 88.93 | 0.73 | 6 | 4.8
55 | 030601002004 | 压力仪表 | 台 | 2 |  | 181.98 | 363.96 | 55.84 |  | 89.59 | 10.87 | 11.17 | 8.93
| 6-51 | 电接点压力表 | 台(块) | 2 |  | 181.98 | 363.96 | 55.84 |  | 89.59 | 10.87 | 11.17 | 8.93
56 | 031003011008 | 法兰 | 副 | 14 |  | 260.07 | 3640.98 | 41.36 |  | 189.84 | 9.84 | 8.27 | 6.62
| 10-986 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内 | 副 | 14 |  | 260.07 | 3640.98 | 41.36 |  | 189.84 | 9.84 | 8.27 | 6.62
57 | 031002003007 | 套管 | 个 | 8 |  | 42.89 | 343.12 | 27.51 |  | 2.73 |  | 5.5 | 4.4
| 10-2010 | 机械混凝土墙体钻孔 直径108mm以内 | 个 | 8 |  | 42.89 | 343.12 | 27.51 |  | 2.73 |  | 5.5 | 4.4
58 | 031002003008 | 套管 | 个 | 8 |  | 92.72 | 741.76 | 27 |  | 52.45 | 0.85 | 5.4 | 4.32
| 10-1866 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内 | 个 | 8 |  | 92.72 | 741.76 | 27 |  | 52.45 | 0.85 | 5.4 | 4.32
59 | 031002001004 | 管道支架 | kg | 379.62 |  | 21.58 | 8192.2 | 6.95 |  | 8.8 | 2.63 | 1.39 | 1.11
| 10-1837 | 管道支架制作 单件重量5kg以内 | kg | 379.62 |  | 15.73 | 5970.32 | 4.52 |  | 7.61 | 1.52 | 0.9 | 0.72
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第9页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 10-1842 | 管道支架安装 单件重量5kg以内 | kg | 379.62 |  | 5.85 | 2221.76 | 2.43 |  | 1.19 | 1.11 | 0.49 | 0.39
60 | 010802003001 | 甲级钢质防火门 | m2 | 18 |  | 528.23 | 9508.14 | 40.7 |  | 472.88 |  | 8.14 | 6.51
| 借8-13 | 钢质防火门安装 | m2 | 18 |  | 528.23 | 9508.16 | 40.7 |  | 472.88 |  | 8.14 | 6.51
61 | 010801006001 | 门把手 | 个 | 18 |  | 53.09 | 955.62 | 5.62 |  | 45.45 |  | 1.12 | 0.9
| 借8-127 换 | 门特殊五金 管子拉手 | 个 | 18 |  | 53.09 | 955.64 | 5.62 |  | 45.45 |  | 1.12 | 0.9
62 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | m | 535 |  | 123.58 | 66115.3 | 28.03 |  | 82.05 | 0.61 | 5.61 | 4.48
| 9-18 换 | 水喷淋钢管管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | m | 535 |  | 123.58 | 66113.7 | 28.03 |  | 82.05 | 0.61 | 5.61 | 4.48
63 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | m | 160 |  | 191.35 | 30616 | 34.74 |  | 139.78 | 0.84 | 6.95 | 5.56
| 9-20 换 | 水喷淋钢管管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | m | 160 |  | 191.35 | 30615.36 | 34.74 |  | 139.78 | 0.84 | 6.95 | 5.56
64 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | m | 7 |  | 85.79 | 600.53 | 23.65 |  | 50.82 | 0.44 | 4.73 | 3.78
| 9-16 换 | 水喷淋钢管管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | m | 7 |  | 85.79 | 600.52 | 23.65 |  | 50.82 | 0.44 | 4.73 | 3.78
65 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 170 |  | 66.72 | 11342.4 | 30.58 |  | 19.2 | 2.88 | 6.12 | 4.89
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第10页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 9-26 换 | 水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 170 |  | 66.72 | 11342.57 | 30.58 |  | 19.2 | 2.88 | 6.12 | 4.89
66 | 040502002007 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 12 |  | 99.95 | 1199.4 | 30.58 |  | 52.42 | 2.88 | 6.12 | 4.89
| 9-26 换 | 水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 12 |  | 99.95 | 1199.35 | 30.58 |  | 52.42 | 2.88 | 6.12 | 4.89
67 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 45 |  | 108.86 | 4898.7 | 51.91 |  | 28.78 | 4.3 | 10.38 | 8.31
| 9-28 换 | 水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径150mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 45 |  | 108.86 | 4898.84 | 51.91 |  | 28.78 | 4.3 | 10.38 | 8.31
68 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 84 |  | 100.95 | 8479.8 | 30.58 |  | 53.43 | 2.88 | 6.12 | 4.89
| 9-26 换 | 水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 84 |  | 100.95 | 8479.88 | 30.58 |  | 53.43 | 2.88 | 6.12 | 4.89
69 | 040502002006 | 钢管管件制作、安装 | 个 | 12 |  | 160.21 | 1922.52 | 51.91 |  | 80.13 | 4.3 | 10.38 | 8.31
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第11页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 9-28 换 | 水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径150mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 12 |  | 160.21 | 1922.51 | 51.91 |  | 80.13 | 4.3 | 10.38 | 8.31
70 | 031002003004 | 套管 | 个 | 8 |  | 100.77 | 806.16 | 32.4 |  | 52.45 | 1.02 | 6.48 | 5.18
| 10-1866 换 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 8 |  | 100.77 | 806.16 | 32.4 |  | 52.45 | 1.02 | 6.48 | 5.18
71 | 031002003005 | 套管 | 个 | 1 |  | 176.11 | 176.11 | 54.88 |  | 94.49 | 1.49 | 10.98 | 8.78
| 10-1868 换 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 1 |  | 176.11 | 176.11 | 54.88 |  | 94.49 | 1.49 | 10.98 | 8.78
72 | 031002001003 | 管道支架 | kg | 620.38 |  | 24.14 | 14975.97 | 8.34 |  | 8.8 | 3.15 | 1.67 | 1.33
| 10-1837 换 | 管道支架制作 单件重量5kg以内 人工*1.2,机械*1.2 | kg | 620.38 |  | 17.35 | 10763.66 | 5.42 |  | 7.61 | 1.82 | 1.08 | 0.87
| 10-1842 换 | 管道支架安装 单件重量5kg以内 人工*1.2,机械*1.2 | kg | 620.38 |  | 6.79 | 4209.34 | 2.92 |  | 1.19 | 1.33 | 0.58 | 0.47
73 | 031003003021 | 闸阀 | 个 | 15 |  | 306.12 | 4591.8 | 59.56 |  | 216.11 | 3.05 | 11.91 | 9.53
| 10-886 换 | 法兰阀门安装 公称直径100mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 15 |  | 306.12 | 4591.8 | 59.56 |  | 216.11 | 3.05 | 11.91 | 9.53
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第12页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
74 | 031003003004 | 闸阀 | 个 | 1 |  | 216.97 | 216.97 | 31.72 |  | 168.44 | 2.22 | 6.34 | 5.08
| 10-884 换 | 法兰阀门安装 公称直径65mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 1 |  | 216.97 | 216.97 | 31.72 |  | 168.44 | 2.22 | 6.34 | 5.08
75 | 031003011004 | 法兰 | 副 | 1 |  | 194.2 | 194.2 | 37.78 |  | 131.11 | 7.93 | 7.56 | 6.04
| 10-984 换 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径65mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 副 | 1 |  | 194.2 | 194.2 | 37.78 |  | 131.11 | 7.93 | 7.56 | 6.04
76 | 030601002001 | 压力仪表 | 台 | 1 |  | 200.46 | 200.46 | 67.01 |  | 89.59 | 13.04 | 13.4 | 10.72
| 6-51 换 | 电接点压力表 人工*1.2,机械*1.2 | 台(块) | 1 |  | 200.46 | 200.46 | 67.01 |  | 89.59 | 13.04 | 13.4 | 10.72
77 | 030601002002 | 压力仪表 | 台 | 1 |  | 142.36 | 142.36 | 35.99 |  | 88.93 | 0.88 | 7.2 | 5.76
| 6-46 换 | 压力表 就地 人工*1.2,机械*1.2 | 台(块) | 1 |  | 142.36 | 142.36 | 35.99 |  | 88.93 | 0.88 | 7.2 | 5.76
78 | 030901004001 | 湿式报警阀 | 组 | 1 |  | 3044.88 | 3044.88 | 536.58 |  | 2258.74 | 2.73 | 107.32 | 85.85
| 9-51 换 | 湿式报警装置 公称直径150mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 组 | 1 |  | 3044.88 | 3044.88 | 536.58 |  | 2258.74 | 2.73 | 107.32 | 85.85
79 | 031003003005 | 信号蝶阀 | 个 | 2 |  | 491.68 | 983.36 | 82.44 |  | 351.8 | 19.52 | 16.49 | 13.19
| 10-888 换 | 法兰阀门安装 公称直径150mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 2 |  | 491.68 | 983.36 | 82.44 |  | 351.8 | 19.52 | 16.49 | 13.19
80 | 031003003006 | 闸阀 | 个 | 1 |  | 536.77 | 536.77 | 82.44 |  | 396.89 | 19.52 | 16.49 | 13.19
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第13页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 10-888 换 | 法兰阀门安装 公称直径150mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 1 |  | 536.77 | 536.77 | 82.44 |  | 396.89 | 19.52 | 16.49 | 13.19
81 | 031003003007 | 闸阀 | 个 | 4 |  | 572.38 | 2289.52 | 92.38 |  | 408.65 | 28.85 | 18.48 | 14.78
| 10-963 换 | 沟槽阀门 公称直径150mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 4 |  | 572.38 | 2289.52 | 92.38 |  | 408.65 | 28.85 | 18.48 | 14.78
82 | 031003003008 | 止回阀 | 个 | 2 |  | 669.16 | 1338.32 | 82.44 |  | 529.28 | 19.52 | 16.49 | 13.19
| 10-888 换 | 法兰阀门安装 公称直径150mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 2 |  | 669.16 | 1338.32 | 82.44 |  | 529.28 | 19.52 | 16.49 | 13.19
83 | 031003003009 | 安全阀 | 个 | 1 |  | 412.26 | 412.26 | 31.72 |  | 363.73 | 2.22 | 6.34 | 5.08
| 10-884 换 | 法兰阀门安装 公称直径65mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 1 |  | 412.26 | 412.26 | 31.72 |  | 363.73 | 2.22 | 6.34 | 5.08
84 | 031003003010 | 过滤器 | 个 | 2 |  | 419.38 | 838.76 | 82.44 |  | 282.75 | 16.27 | 16.49 | 13.19
| 10-888 R*1.2 | 法兰阀门安装 公称直径150mm以内 单个过滤器安装 人工*1.2 | 个 | 2 |  | 419.38 | 838.76 | 82.44 |  | 282.75 | 16.27 | 16.49 | 13.19
85 | 031003010002 | 软连接 | 个 | 4 |  | 326.92 | 1307.68 | 59.56 |  | 226.34 | 13.62 | 11.91 | 9.53
| 10-1293 换 | 法兰式软接头安装 公称直径150mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 4 |  | 326.92 | 1307.68 | 59.56 |  | 226.34 | 13.62 | 11.91 | 9.53
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第14页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
86 | 031003011005 | 法兰 | 副 | 5 |  | 464.43 | 2322.15 | 71.41 |  | 329.73 | 30.44 | 14.28 | 11.43
| 10-988 换 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径150mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 副 | 5 |  | 464.43 | 2322.15 | 71.41 |  | 329.73 | 30.44 | 14.28 | 11.43
87 | 031003011006 | 法兰 | 副 | 1 |  | 224.39 | 224.39 | 40.67 |  | 155.8 | 9.21 | 8.13 | 6.51
| 10-985 换 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径80mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 副 | 1 |  | 224.39 | 224.39 | 40.67 |  | 155.8 | 9.21 | 8.13 | 6.51
88 | 031003011007 | 法兰 | 副 | 1 |  | 194.2 | 194.2 | 37.78 |  | 131.11 | 7.93 | 7.56 | 6.04
| 10-984 换 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径65mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 副 | 1 |  | 194.2 | 194.2 | 37.78 |  | 131.11 | 7.93 | 7.56 | 6.04
89 | 031003001007 | 弯头 | 个 | 24 |  | 100.95 | 2422.8 | 30.58 |  | 53.43 | 2.88 | 6.12 | 4.89
| 9-26 换 | 水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 24 |  | 100.95 | 2422.82 | 30.58 |  | 53.43 | 2.88 | 6.12 | 4.89
90 | 031003001008 | 大小头DN150*100 | 个 | 1 |  | 125.54 | 125.54 | 51.91 |  | 45.46 | 4.3 | 10.38 | 8.31
| 9-28 换 | 水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径150mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 1 |  | 125.54 | 125.54 | 51.91 |  | 45.45 | 4.3 | 10.38 | 8.31
91 | 031003001009 | 大小头DN150*125 | 个 | 1 |  | 136.84 | 136.84 | 51.91 |  | 56.76 | 4.3 | 10.38 | 8.31
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第15页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 9-28 换 | 水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径150mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 1 |  | 136.84 | 136.84 | 51.91 |  | 56.76 | 4.3 | 10.38 | 8.31
92 | 031003001013 | 大小头DN150*125 | 个 | 2 |  | 71.22 | 142.44 | 30.58 |  | 23.7 | 2.88 | 6.12 | 4.9
| 9-26 换 | 水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 2 |  | 71.21 | 142.43 | 30.58 |  | 23.69 | 2.88 | 6.12 | 4.89
93 | 031003001010 | 三通DN150 | 个 | 3 |  | 160.21 | 480.63 | 51.91 |  | 80.13 | 4.3 | 10.38 | 8.31
| 9-28 换 | 水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径150mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 3 |  | 160.21 | 480.63 | 51.91 |  | 80.13 | 4.3 | 10.38 | 8.31
94 | 031003001011 | 机三DN150*65 | 个 | 1 |  | 127.04 | 127.04 | 51.91 |  | 46.96 | 4.3 | 10.38 | 8.31
| 9-28 换 | 水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径150mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 1 |  | 127.04 | 127.04 | 51.91 |  | 46.96 | 4.3 | 10.38 | 8.31
95 | 031003001012 | 卡箍DN150*80 | 个 | 4 |  | 108.86 | 435.44 | 51.91 |  | 28.78 | 4.3 | 10.38 | 8.31
| 9-28 换 | 水喷淋钢管管件安装(管件连接) 公称直径150mm以内 人工*1.2,机械*1.2 | 个 | 4 |  | 108.86 | 435.45 | 51.91 |  | 28.78 | 4.3 | 10.38 | 8.31
96 | 031208002001 | 管道绝热 | m3 | 1.5 |  | 1547.26 | 2320.89 | 468.34 |  | 863.49 |  | 93.67 | 74.93
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第16页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 12-1029 换 | 橡塑管壳安装(管道) DN125mm以下 人工*1.2,机械*1.2 | m3 | 1.5 |  | 1547.26 | 2320.89 | 468.34 |  | 863.49 |  | 93.67 | 74.93
97 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | m2 | 50 |  | 68.91 | 3445.5 | 30.8 |  | 23.94 |  | 6.16 | 4.93
| 12-627 换 | 管道沥青玻璃布防腐漆 (增)一油 人工*1.2,机械*1.2 | m2 | 50 |  | 14.92 | 746.2 | 5.98 |  | 6.19 |  | 1.2 | 0.96
| 12-628 换 | 管道沥青玻璃布防腐漆 (增)一布 人工*1.2,机械*1.2 | m2 | 50 |  | 12.07 | 603.45 | 6.43 |  | 2.69 |  | 1.29 | 1.03
| 12-627 换 | 管道沥青玻璃布防腐漆 (增)一油 人工*1.2,机械*1.2 | m2 | 50 |  | 14.92 | 746.2 | 5.98 |  | 6.19 |  | 1.2 | 0.96
| 12-628 换 | 管道沥青玻璃布防腐漆 (增)一布 人工*1.2,机械*1.2 | m2 | 50 |  | 12.07 | 603.45 | 6.43 |  | 2.69 |  | 1.29 | 1.03
| 12-627 换 | 管道沥青玻璃布防腐漆 (增)一油 人工*1.2,机械*1.2 | m2 | 50 |  | 14.92 | 746.2 | 5.98 |  | 6.19 |  | 1.2 | 0.96
98 | 041001006001 | 拆除管道 DN100 | m | 430 |  | 17.19 | 7391.7 | 11.02 |  | 1.11 |  | 2.2 | 1.76
| 借003 R*1.3 | 管道气割拆除 公称直径 70-100mm 人工*1.3 | m | 430 |  | 17.19 | 7391.7 | 11.02 |  | 1.11 |  | 2.2 | 1.76
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第17页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
99 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 樘 | 6 |  | 26 | 156 | 17.81 |  |  |  | 3.56 | 2.85
| 借044 | 门窗装修拆除 整樘木门 | 樘 | 6 |  | 26 | 156.01 | 17.81 |  |  |  | 3.56 | 2.85
100 | 011207001001 | 墙面装饰板 | m2 | 14 |  | 209.55 | 2933.7 | 37.57 |  | 154.37 | 4.1 | 7.51 | 6.01
| 借12-124 | 墙饰面 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 40cm以内 | m2 | 14 |  | 24.65 | 345.03 | 8.86 |  | 12.41 | 0.19 | 1.77 | 1.42
| 借12-146 | 墙饰面 细木工板 基层 | m2 | 28 |  | 63.02 | 1764.69 | 7.3 |  | 52.04 | 1.06 | 1.46 | 1.17
| 借12-157 | 墙饰面 面层 木质饰面板 墙面、墙裙 | m2 | 28 |  | 29.43 | 824.04 | 7.05 |  | 18.94 | 0.89 | 1.41 | 1.13
101 | 010808001001 | 木门窗套 | m2 | 18 |  | 178.81 | 3218.58 | 17.38 |  | 155.18 |  | 3.48 | 2.78
| 借8-103 | 成品门窗套(筒子板) 木质 | m2 | 18 |  | 178.81 | 3218.65 | 17.38 |  | 155.18 |  | 3.48 | 2.78
102 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 | 5 |  | 125.99 | 629.95 | 16.62 |  | 102.53 | 0.86 | 3.32 | 2.66
| 借11-39 | 陶瓷地面砖 0.64m2以内 | m2 | 5 |  | 125.99 | 629.94 | 16.62 |  | 102.53 | 0.86 | 3.32 | 2.66
103 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 10 |  | 20.58 | 205.8 | 11.99 |  | 4.27 |  | 2.4 | 1.92
| 借14-199 | 乳胶漆 室内 墙面二遍 | m2 | 10 |  | 20.58 | 205.77 | 11.99 |  | 4.27 |  | 2.4 | 1.92
104 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 4 |  | 225.98 | 903.92 | 149.36 |  | 0.98 | 6.93 | 29.87 | 23.9
| 9-268 | 消防水泵联动调试 | 点 | 4 |  | 225.98 | 903.92 | 149.36 |  | 0.98 | 6.93 | 29.87 | 23.9
105 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 4 |  | 207.46 | 829.84 | 137.87 |  | 0.66 | 5.51 | 27.57 | 22.06
| 9-267 | 消防风机调试 | 点 | 4 |  | 207.46 | 829.84 | 137.87 |  | 0.66 | 5.51 | 27.57 | 22.06
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 |  |  |  |  | 专业：第九册 消防设备安装工程 |  |  |  | 第18页 共18页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
106 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 点 | 4 |  | 36.16 | 144.64 | 23.09 |  | 0.69 | 1.75 | 4.62 | 3.7
| 9-261 | 自动喷水灭火系统 | 点 | 4 |  | 36.15 | 144.62 | 23.09 |  | 0.69 | 1.75 | 4.62 | 3.7
| 合计 |  |  |  |  | 76184.85 | 456030.82 | 10613.88 |  | 117784.3 | 1809.84 | 2122.76 | 1698.1

## 蒙-11 单位工程人材机价差表
单位工程人材机价差表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
1 | 型钢(综合) |  | kg | 1050 | 2.7 | 6.715 |  | 4.015 | 4215.75
2 | 钢筋 | φ10以内 | kg | 24.66 | 2.7 | 5.74 |  | 3.04 | 74.97
3 | 钢筋 | φ10以内 | kg | 4.4388 | 2.7 | 5.74 |  | 3.04 | 13.49
4 | 圆钢 | φ10~14 | kg | 2.686 | 2.7 | 5.555 |  | 2.855 | 7.67
5 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 23.22 | 2.62 | 6.715 |  | 4.095 | 95.09
6 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 7.5596 | 2.62 | 6.715 |  | 4.095 | 30.96
7 | 热轧薄钢板 | δ1.6~1.9 | kg | 0.4 | 2.45 | 6.152 |  | 3.702 | 1.48
8 | 热轧薄钢板 | δ1.6~1.9 | kg | 0.8 | 2.45 | 6.152 |  | 3.702 | 2.96
9 | 热轧厚钢板 | δ8.0~15 | kg | 0.312 | 3.13 | 5.965 |  | 2.835 | 0.88
10 | 热轧厚钢板 | δ12~20 | kg | 69.0916 | 2.62 | 5.93 |  | 3.31 | 228.69
11 | 热轧厚钢板 | δ12~20 | kg | 9.4934 | 2.62 | 5.93 |  | 3.31 | 31.42
12 | 镀铬钢板 | δ2.5 | m2 | 0.042 | 205.92 | 288.94 |  | 83.02 | 3.49
13 | 水泥 | 32.5 | t | 0.3705 | 188.76 | 366 |  | 177.24 | 65.67
14 | 水泥 | 32.5 | t | 0.02003 | 188.76 | 366 |  | 177.24 | 3.55
15 | 水泥 | P.O 42.5 | kg | 7.84 | 0.26 | 0.405 |  | 0.145 | 1.14
16 | 砂子中粗砂 |  | m3 | 0.047736 | 48.5 | 64 |  | 15.5 | 0.74
17 | 砂子 | 中粗砂 | m3 | 0.765 | 48.5 | 64 |  | 15.5 | 11.86
18 | 木板 |  | m3 | 0.018 | 1184.04 | 48 |  | -1136.04 | -20.45
19 | 细木工板 | δ15 | m2 | 29.4 | 25.94 | 49 |  | 23.06 | 677.96
20 | 地砖 | 800×800 | m2 | 5.2 | 47.19 | 92 |  | 44.81 | 233.01
21 | 钢质防火门 |  | m2 | 17.685 | 497.64 | 480 |  | -17.64 | -311.96
22 | 汽油综合 |  | kg | 11.69 | 6.86 | 9.337 |  | 2.477 | 28.96
23 | 汽油综合 |  | kg | 8.67 | 6.86 | 9.337 |  | 2.477 | 21.48
24 | 汽油 | 70#~90# | kg | 0.157 | 7.02 | 9.337 |  | 2.317 | 0.36
25 | 汽油 | 100# | kg | 1.23 | 7.02 | 9.337 |  | 2.317 | 2.85
26 | 玻璃丝布 |  | m2 | 140 | 0.86 | 1.92 |  | 1.06 | 148.4
27 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.128 | 3.91 | 9.85 |  | 5.94 | 0.76
28 | 焊接钢管 | DN150 | m | 5.088 | 41.26 | 106.68 |  | 65.42 | 332.86
29 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 2 | 6.24 | 12 |  | 5.76 | 11.52
30 | JDG管 | 20 | m | 1545 | 4.29 | 5.7 |  | 1.41 | 2178.45
31 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 2 | 15.75 | 34.49 |  | 18.74 | 37.48
32 | JDG管 | 50 | m | 556.2 | 11.15 | 15.95 |  | 4.8 | 2669.76
33 | 无缝钢管 | D22×2 | m | 0.276 | 3.26 | 6.55 |  | 3.29 | 0.91
34 | 无缝钢管 | D22×2 | m | 0.268 | 3.26 | 6.55 |  | 3.29 | 0.88
35 | 无缝钢管 | D219×6 | m | 0.318 | 98.71 | 209.46 |  | 110.75 | 35.22
36 | 法兰式软接头 | DN150 | 个 | 4 | 143.29 | 201.3 |  | 58.01 | 232.04
37 | 法兰式软接头 | DN50 | 个 | 8 | 49.59 | 55.83 |  | 6.24 | 49.92
38 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-1.5mm2 | m | 4.072 | 1.01 | 1.57 |  | 0.56 | 2.28
单位工程人材机价差表
工程名称:鄂尔多斯影剧院消防改造工程 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
39 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m | 0.916 | 1.51 | 2.59 |  | 1.08 | 0.99
40 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-4mm2 | m | 578.19 | 2.41 | 4.48 |  | 2.07 | 1196.85
41 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-6mm2 | m | 7.882 | 3.5 | 6.47 |  | 2.97 | 23.41
42 | 阻燃铜芯绞线 | $ZR-RVS2×1.5mm2 | m | 6.514 | 2.52 | 5.42 |  | 2.9 | 18.89
43 | 电 |  | kw·h | 54.4438 | 0.58 | 1.08 |  | 0.5 | 27.22
44 | 水 |  | m3 | 112.7274 | 5.27 | 10.37 |  | 5.1 | 574.91
45 | 柴油 |  | kg | 38.9128 | 6.39 | 6.835 |  | 0.445 | 17.32
46 | 柴油 |  | kg | 53.0175 | 6.39 | 6.835 |  | 0.445 | 23.59
47 | 电 |  | kw·h | 680.8134 | 0.58 | 1.19 |  | 0.61 | 415.3
48 | 电 |  | kw·h | 275.9899 | 0.58 | 1.19 |  | 0.61 | 168.35
合计 | [8 empty] | 13589.33