## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：植物园中水泵房10KV配电工程-安装 |  | 标段：植物园中水泵房10KV配电工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程 |  | 187694.58 |  | 0
2 | 措施项目 |  | 189.41
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 129.14
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 |  | 833.68
5 | 税金 |  | 16984.59
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 205,702.26 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：植物园中水泵房10KV配电工程-安装 |  |  |  | 标段：植物园中水泵房10KV配电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030402017001 | 一进二PT环网柜 | 一进二PT环网柜，断路器调试，电抗器调试 |  | 台 | 1 | 143037.72 |  | 143037.72
2 | 030408001001 | 高压铜电缆YJV22-3*240 | 高压铜电缆YJV22-3*240 |  | m | 30 | 780.13 |  | 23403.9
3 | 030408006001 | 高压冷缩终端头240mm2 | 高压冷缩终端头240mm2 |  | 个 | 4 | 1355.25 |  | 5421
4 | 030408006002 | 电缆T型头240mm2 | 电缆T型头240mm2 |  | 个 | 4 | 2835.25 |  | 11341
5 | 040801019001 | 故障指示器 | 故障指示器 |  | 个 | 4 | 656.14 |  | 2624.56
6 | 040804001001 | 配管 | 1.名称:160电力管 2.配置形式:埋地敷设 |  | m | 40 | 46.66 |  | 1866.4
|  | 分部小计 | [6 empty] | 187694.58
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 187694.58
合 计 | [8 empty] | 187694.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：植物园中水泵房10KV配电工程-安装 |  |  | 标段：植物园中水泵房10KV配电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费 |  |  |  | 129.14
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 | 86.1
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | 43.04
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | 21.53
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | 34.43
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | 4.31
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计 | [5 empty] | 189.41
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：植物园中水泵房10KV配电工程-安装 |  | 标段：植物园中水泵房10KV配电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 0 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：植物园中水泵房10KV配电工程-安装 |  | 标段：植物园中水泵房10KV配电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  | 833.68 |  |  | 833.68
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 |  | 653.78 |  |  | 653.78
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 4387.79 |  | 10.5 | 460.72
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 4387.79 |  | 3.7 | 162.35
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 4387.79 |  | 0.4 | 17.55
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 4387.79 |  | 0.3 | 13.16
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 4387.79 |  | 3.7 | 162.35
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 4387.79 |  | 0.4 | 17.55
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  | 188717.67 |  | 9 | 16984.59
合 计 | [7 empty] | 17818.27
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-24 分部分项工程量清单全费用综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:植物园中水泵房10KV配电工程-安装 |  |  |  |  | 专业：第四册 电气设备安装工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
顺序号 | 项目编号 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价 (元) | 综合合价 (元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 措施费 | 规费 | 税金 | 风险费
1 | 030402017001 | 一进二PT环网柜 | 台 | 1 |  | 143037.72 | 143037.72 | 2180.05 | 138560.31 | 1583.89 |  | 396.37 | 317.1
| 4-105 | 高压成套配电柜安装 双母线柜 电容器柜 | 台 | 1 |  | 140017.59 | 140017.59 | 878.34 | 138549.55 | 302.24 |  | 159.7 | 127.76
| 4-2351 | 输配电装置系统调试 交流供电 带电抗器 ≤10kV | 系统 | 1 |  | 1628.59 | 1628.59 | 733 | 5.38 | 650.32 |  | 133.27 | 106.62
| 4-2350 | 输配电装置系统调试 交流供电 带断路器 ≤10kV | 系统 | 1 |  | 1391.54 | 1391.54 | 568.71 | 5.38 | 631.33 |  | 103.4 | 82.72
2 | 030408001001 | 高压铜电缆YJV22-3*240 | m | 30 |  | 780.13 | 23403.9 | 14.07 | 758.12 | 3.34 |  | 2.56 | 2.05
| 借8-171 | 铜芯电缆敷设 水平敷设截面240mm2以内 | m | 0.3 |  | 78013.03 | 23403.91 | 1406.59 | 75812.52 | 333.58 |  | 255.74 | 204.6
3 | 030408006001 | 高压冷缩终端头240mm2 | 个 | 4 |  | 1355.25 | 5421 | 111.05 | 1207.86 |  |  | 20.19 | 16.15
| 借8-192 | 高压冷缩终端头240mm2 | 个 | 4 |  | 1355.25 | 5421 | 111.05 | 1207.86 |  |  | 20.19 | 16.15
4 | 030408006002 | 电缆T型头240mm2 | 个 | 4 |  | 2835.25 | 11341 | 111.05 | 2687.86 |  |  | 20.19 | 16.15
| 借8-192 | 电缆T型头240mm2 | 个 | 4 |  | 2835.25 | 11341 | 111.05 | 2687.86 |  |  | 20.19 | 16.15
5 | 040801019001 | 故障指示器 | 个 | 4 |  | 656.14 | 2624.56 | 75.82 | 555.5 |  |  | 13.79 | 11.03
| 11-606 | 故障指示器 | 块 | 4 |  | 656.14 | 2624.56 | 75.82 | 555.5 |  |  | 13.79 | 11.03
6 | 040804001001 | 配管 | m | 40 |  | 46.66 | 1866.4 | 13.76 | 26.91 | 1.48 |  | 2.5 | 2
| 借8-262 | 塑料波纹管地埋敷设 管外径160mm以内 | m | 0.4 |  | 4665.71 | 1866.28 | 1376.56 | 2690.67 | 147.97 |  | 250.28 | 200.23
| 合计 | [5 empty] | 187694.58

## 蒙-5 未计价主材汇总表
未计价主材汇总表
工程名称:植物园中水泵房10KV配电工程-安装 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
1 | 160电力管 |  | m | 42.4 |  | 25.3 | 1072.72
2 | 高压铜电缆YJV22-3*240 |  | m | 30.3 |  | 750.2 | 22731.06
3 | 故障指示器 |  | 套 | 4.04 |  | 550 | 2222
4 | 一进二PT环网柜 |  | 台 | 1 |  | 138500 | 138500
5 | 电缆T型头240mm2 |  | 个 | 4 |  | 2500 | 10000
6 | 高压冷缩终端头240mm2 |  | 个 | 4 |  | 1020 | 4080
| 合计 | [5 empty] | 178605.78